| Утверждаю Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Румянцев А.А. |  | Утверждаю Председатель НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» ______________Лукашев Д.А. |
| --- | --- | --- |

Протокол № 34

- Заседания научно-технического Совета Ассоциации «Сибдальвостокгаз»

| «18» сентября 2024 г. | г. Курган |
| --- | --- |

- Приветственное слово.

Докладчик: Румянцев Андрей Александрович – президент Ассоциации            «Сибдальвостокгаз»;

Доронин Сергей Олегович – генеральный директор ООО «ТЕМПЕР».

- Социально – экономическое развитие Курганской области.

Докладчик: Ковалёв Владимир Вячеславович – директор Департамента экономического развития Правительства Курганской области.

- Выполнение программы газификации и догазификации Курганской области на 2021-2025 годы.

Докладчик: Попов Олег Владимирович – генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган».

- Завод «ТЕМПЕР»: рост и развитие предприятия – производителя газового оборудования.

Докладчик: Доронин Сергей Олегович – генеральный директор ООО «ТЕМПЕР».

- Специфика эксплуатации мини-котельных шкафного типа в условиях экстремально низких температур.

Докладчик: Зубков Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «Вит - ТехГаз».

- Пилотный проект по запуску обязательной маркировки трубной продукции.

Докладчик: Торчинский Алексей Эдуардович – генеральный директор ООО «Матрикс».

- Бюджетные решения компании «Сигнал» для теплоснабжения зданий и сооружений (котлы наружного размещения КОВ-НР).

Докладчик: Атясов Сергей Викторович – первый заместитель директора ООО «ЭЗОТ «Сигнал».

- «Северная Компания» - новые разработки и уже отработанные решения для реализации программы догазификиции регионов РФ.

Докладчик: Орлов Сергей Юрьевич – заместитель главного инженера ООО «Северная Компания».

- Комплексное решение по защите систем трубопроводного транспорта от коррозии.

Докладчик: Есина Кристина Сергеевна – ведущий инженер по продажам ООО «Инженерно – Производствнный Центр».

- Импортозамещение в действии. Российские современные уплотнительные материалы для газовых систем и оборудования.

Докладчик: Евдокимов Илья Борисович – директор по развитию ООО «Регион спецтехно».

- ООО «СГА – Инжиниринг» как системный интегратор современных и технологичных решений для сетей газоснабжения и реализации программы газификации регионов РФ.

Докладчик: Суняйкин Иван Николаевич – начальник отдела продаж ООО «СГА-ИНЖИНИРИНГ».

- Использование высокочистых газов производства Завода ЧГ «Медимэкс» в контрольно-измерительных приборах.

Докладчик: Иванов Андрей Николаевич – руководитель группы компаний «Медимэкс».

В заседании научно-технического Совета ассоциации «Сибдальвостокгаз» приняло участие 62 человека.

По первому вопросу повестки дня заседания с приветственными словами к участникам совещания обратились директор ООО «ТЕМПЕР» С.О. Доронин; директор Департамента экономического развития Правительства Курганской области В.В. Ковалёв.

Открывая заседание НТС, они высказали огромную благодарность исполнительной дирекции Ассоциации за предоставленную возможность ознакомить её членов с производством и достижениями завода «ТЕМПЕР», побывать в городе Курган, познакомиться с его историей и достижениями, а также обменяться передовым опытом и поделиться накопленными проблемами другими членами Ассоциации.

От имени руководства и членов Ассоциации президент Ассоциации А.А. Румянцев поблагодарил коллектив встречающей стороны, администрацию области за прекрасную организацию встречи и проведение мероприятия, а также поприветствовал всех участников заседания НТС.

Далее Председателем НТС Ассоциации Д.А. Лукашевым была озвучена повестка дня заседания.

Решили:

- Принять повестку дня заседания НТС (единогласно).

По второму вопросу повестки дня заседания НТС с докладом о развитии Курганской области выступил В.В. Ковалёв.

Ключевые показатели в области социально-экономического развития Курганской области следующие: регион занимает первое место в Российской Федерации по индексу выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности с показателем 125,1% за период с января по июль 2024 года. Первые места также удерживаются и в рамках индексов промышленного производства, а также по росту индекса производства по виду «обрабатывающие производства» с показателями 137% и 148% за обозначенный ранее период соответственно. Говоря про позиции в национальных рейтингах нельзя не отметить 13 строчку в рамках рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере промышленности и 14 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, имевшие место быть в прошедшем календарном году.

Также в 2023 году регион являлся четвертым в нашей стране по динамике роста поступлений НДФЛ в бюджет и шестнадцатым по динамике роста налога на прибыль в бюджет. По состоянию на 1 июня 2024 года уровень регистрируемой безработицы сократился в 25,3 раза, что является одним из лучших показателей, а также регион лидирует по темпам роста номинальной заработной платы и занимает третью позицию по реальным денежным доходам.

Доходы консолидированного бюджета Курганской области (в миллиардах рублей): рост налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составил 119% к уровню прошлого года, за 2022 год – 114% и 123% за 2023 год. В свою очередь, объём целевых средств федерального бюджета в 2023 году по отношению к уровню 2017 года вырос в 4,1 раза.

Также в Курганской области действует система беспрецедентных мер поддержки бизнеса, а также имущественная поддержка и инфраструктура для реального сектора экономики. Так, к 2030 году планируется создание сети из 13 индустриальных парков, из числа которых 5 уже работают, 3 строятся, 5 находятся в стадии проектирования и 2 на территориях опережающего развития, тогда как 3 вышеназванные территории уже созданы. Всего же за последние 3 года были реализованы: 1981 инвестиционный проект, 150,5 миллиарда рублей инвестиций и создано более 15 000 рабочих мест. В перспективе же в период с 2025 по 2030 годы планируется создание ещё 10 000 рабочих мест.

Система беспрецедентных мер поддержки бизнеса и финансовой поддержки включает в себя такие аспекты как:

- Возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, позволяющее оказать софинансирование в размере до 60 миллионов рублей, либо до 70% от предмета договора лизинга. Всего же с 2020 года было поддержано порядка 753 заявок, на которые было выделено 3,2 миллиарда рублей.

- Возмещение части затрат по подключение к коммунальной инфраструктуре, подразумевающее помощь в размере до 20 миллионов рублей на заявителя, либо до 80% затрат, понесенных промышленным предприятием.

- Возмещение части затрат на постройку быстровозводимых производственных помещений, подразумевающее помощь в размере до 10 миллионов рублей на заявителя, либо до 50% затрат, понесенных промышленным предприятием.

- Займы фонда развития промышленности. Так, получены они были 9 промышленными предприятиями региона на сумму 3,04 миллиарда рублей, поддержано же было 15 проектов.

- Займы и поручительства. В рамках данной программы было заключено 150 договоров поручительства на сумму 553,1 миллиона рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 1,763 миллиарда рублей кредитных средств, а также 405 инвестиционных займов на сумму 1,145 миллиарда рублей.

- Пониженные налоговые ставки. Так, 1% и 5% - налоговые ставки для IT-организаций, зарегистрированных после 1 января 2019 г., для организаций и ИП, зарегистрированных на территории Курганской области после 1 января 2020 г. в связи переменой ими соответственно места нахождения организации, места жительства индивидуального предпринимателя.

Также был совершён и рывок в агропромышленном комплексе (АПК). Обращаясь к цифрам, в 2022 году был собран рекордный урожай зерна и маслосемян, что стало лучшим результатом по стране, тогда как индекс производства продукции сельского хозяйства составил 149%. Говоря про индекс производства пищевых продуктов в рамках АПК, он составил 108,5%, а экспорт был равен 164%, что явилось вторым местом по Уральскому федеральному округу.

В АПК было реализовано более 615 инвестиционных проектов, благодаря которым было создано более 2000 рабочих мест и будет создано порядка ещё такого же количества в ходе реализации новых проектов. Также порядка 18 миллиардов рублей были получены в качестве инвестиций в основной капитал. Всего же на данный момент в рамках агропромышленного комплекса реализуется 239 инвестиционных проектов на сумму 19,6 миллиардов рублей.

Говоря про развитие инфраструктуры невозможно не упомянуть масштабную газификацию региона. В 2020 году была подписана Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021-2025 годы, общий объём инвестиций согласно которой составляет 32,6 миллиардов рублей, а всего за рассматриваемый период должно быть проложено 2672 километра газопроводов. Также в рамках данный программы подразумевается строительство и ремонт газопроводов и объектов газоснабжения до 2025 года включительно. Так, речь идёт про 10 административных центров, 151 населенный пункт области и 47 765 домовладений, подлежащих газификации. Отметим, что план на 2021 – 2023 года был выполнен на 100%, а средняя стоимость подключения на домохозяйство составила 148 тысяч рублей. Уровень газификации Курганской области по состоянию на конец 2023 года составил 68%, а уровень газификации в результате программы – 70,1%.

Активное развитие также происходит и в сфере жилищного строительства. Так, в комплексное развитие территории (КРТ) включено суммарно более 552,2 гектаров территории, из которых 453,2 гектаров с потенциалом ввода в 2032 году с показателем в виде площади, превышающей 1,9 млн. кв. м, по которым было заключено 15 договоров. Также в рамках названной программы вовлечено 315 гектаров с потенциалом ввода                       1,5 млн. кв. м до 2032 года. Более того, были объявлены торги в отношении еще 6 территорий площадью 95,79 га и потенциалом ввода 0,3 млн. кв. м до 2032 года, а в разработке находится еще 11 территорий площадью 36,7 гектаров с потенциалом ввода не менее 0,1 млн. кв. м до 2032 года.

В рамках развития социальной сферы особое место уделено системе здравоохранения. Так, за период с 2019-2023гг. капитальному ремонту стоимостью 2,12 миллиарда рублей были подвергнуты 283 объекта. На текущий момент проводится модернизация всех крупных медицинских организаций г. Кургана, в частности Курганской областной клинической больницы, Больницы скорой медицинской помощи, Городской больницы №2, Курганского областного онкологического диспансера, инфекционной больницы, госпиталя для ветеранов, а также детской и взрослой поликлиники. На период с 2021 по 2025 годы было запланировано строительство 4 новых медицинских объектов. Так, уже построена и введена в эксплуатацию Детская поликлиника, стоимость которой составила 447,225 миллиона рублей, была получена лицензия на строительство хирургического корпуса онкологического диспансера, стоимость которого составляет 1048,97 миллиона рублей, а также на 24% готова областная консультативная поликлиника, стоимостью 788,7 миллиона рублей.

В рамках развития образовательной сферы за период с 2019 по 2023 годы было отремонтировано 338 объектов, стоимостью 5,8 миллиарда рублей, построено 5 школ, 19 детских садов, открыто 15 инженерных классов и 101 центр «Точка роста», проведен капитальный ремонт 9 учреждений СПО и 2 ВУЗов.

Финальным же аспектом является развитие спорта. Курганская область занимает 1 место в Уральском федеральном округе по количеству спортивных объектов на душу населения, а с 2019 года на 10% увеличилась доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, составив 55% от общего числа, а основной целью в рамках популяризации и развития спорта в регионе является войти в топ-10 регионов по охвату вовлеченного в занятие спортом.

В обсуждении представленного доклада с вопросами и пожеланиями выступили                        А.В. Головачёв, Д.А. Лукашев.

По третьему вопросу повестки дня заседания с информационным докладом выступил О.В. Попов.

АО «Газпром газораспределение Курган» образовано 24 ноября 2006 года с целью консолидации активов группы компаний ПАО «Газпром» в сфере газораспределения на территории Курганской области.

Учредителями АО «Газпром газораспределение Курган» являются Правительство Курганской области (25,1% уставного капитала) и АО «Газпром газораспределение» (74,9% уставного капитала) – специализированная компания со стопроцентным участием ПАО «Газпром», управляющая активами в сфере транспортировки газа. В рамках реализации мероприятий по созданию единой газораспределительной организации на территории Курганской области, с 01.01.2018 года на базе АО «Газпром газораспределение Курган» создана единая специализированная и газораспределительная организация, выполняющая все виды работ по газификации и обслуживанию газораспределительных сетей.

В настоящее время газораспределительная система природного газа, эксплуатируемая АО «Газпром газораспределение Курган», включает в себя газораспределительную сеть протяжённостью более 8500 км – 99% всех распределительных газопроводов Курганской области, с объёмом транспортируемого газа около 1,3 млрд. куб. м в год.

Газораспределительная система Общества позволяет надежно и бесперебойно транспортировать природный газ для 3243 потребителей – предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также для более, чем 230 тысяч газифицированных квартир и домовладений.

О мероприятиях по реализации Плана-графика синхронизации выполнения программы газификации Курганской области.

В Курганской области насчитывалось 10 муниципальных округов, которые не были газифицированы. По поручению Губернатора газ должен прийти во все муниципальные округа. В Курганской области действует Программа газификации 2021-2025 гг, подписанная главой региона и ПАО «Газпром».

В 2022 – 2023 гг. газ пришел в Куртамышский, Притобольный, Альменевский муниципальные округа. В 2023 году завершены строительно-монтажные работы по 2 межпоселковым газопроводам Целинного и Звериноголовского муниципальных округах. В 2024 году впервые газ пришел в эти населенные пункты. В 2024 году завершены строительно-монтажные работы по 6 межпоселковым и 40 внутрипоселковым газопроводам в Юргамышском, Каргапольском, Белозерском, Мишкинском и Кетовском округах.

Развитию газификации немало способствует программа социальной газификации (или догазификации).

В 2024 году в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент предложил расширить программу социальной газификации («догазификации») и включить в нее садовые товарищества. Изменения вступили в силу и подписаны нормативно-правовые акты на строительство сети газораспределения до границ земельного участка в границах СНТ, которые находятся в границах населенного пункта.

В настоящее время от жителей Курганской области принято в работу по программе догазификации около 22 тыс. заявок. Около 17 тыс. договоров заключено, в том числе в СНТ 541. Свыше 14 тыс. исполнены – газовые сети построены до границ земельных участков заявителей. Жители около 8,7 тыс. домовладений пользуются газом.

Курганская область по своим показателям по догазификации по темпам выполнения не отстает от общероссийских показателей. Так же в Кургане разработаны меры социальной поддержки населения. Действует постановление правительства Курганской области № 32 от 15.02.2022 г., которое предусматривает льготную выплату определенным категориям населения до 100 тыс. руб.

В обсуждении представленного доклада с вопросами и уточнениями приняли участие А.В. Головачёв, А.В. Момот, А.А. Корягин, С.А. Сауков, С.В. Иванов, О.А. Гневашев,                          Д.А. Лукашев.

По четвёртому вопросу повестки дня заседания НТС с основным докладом о развитии предприятия выступил С.О. Доронин.

ООО «Темпер» сегодня – это динамично развивающееся предприятие, которое на протяжении многих лет производит продукцию по высоким стандартам качества. Стальные шаровые краны марки TEMPER используются на теплосетях и газотранспортных системах, а также на ключевых проектах по отоплению и газификации не только России, но и иностранных государств. Запуск производства был осуществлён в 2014 году, и с тех пор на территории завода, равной 2,7 Га с производственными помещения площадью 3 700 кв. м трудится более 220 человек, обеспечивающих производственные мощности порядка 600 000 единиц в год, 50 000 единиц в месяц и до 3 000 единиц продукции за смену. В частности, заводом производятся шаровые краны DN 10-600, которые экспортируются в 65 регионов Российской Федерации и в 20 зарубежных стран.

Шаровые краны TEMPER находят своё применение в системах централизованного теплоснабжения, газовых распределительных сетях, строительных компаниях, нефтеперерабатывающей, жилищно-коммунальной сферах, а также в трубопроводах с неагрессивной средой для материалов крана.

Шаровые краны выпускаются с диаметрами DN 10 – 600, рабочим давлением PN 16 – 40, с такими типами присоединения как фланцевый, приварной, резьбовой, комбинированный, а также под полиэтиленовый трубопровод. В качестве материала используется сталь ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, а управление происходит с помощью рукоятки, редуктора, электрического и пневмоприводов.

Конкурентных преимуществ завода «ТЕМПЕР». Первым из таковых является автоматизация процессов, подразумевающая под собой:

- 2 линии конвейерной сборки.

- Все процессы сварки в автоматическом режиме.

- СМК на всех этапах производства, система предупреждения брака.

- Аттестованная технология сварки (НАКС).

- Культура производства, порядок, четкий график.

В изделиях, выпускаемых заводом «ТЕМПЕР» используется исключительно отечественное сырье, металл с заводов Урала. Также производитель может гарантировать собственную ответственность и полное соответствие требованиям государственных стандартов. На текущий момент, продукция ООО «ТЕМПЕР» применяется в своей деятельности крупнейшими потребителями, в числе которых МОЭК, Газпром, СГК и др. Активно работая на российском и зарубежных рынках, завод «Темпер» прикладывает максимум усилий, чтобы формировать положительный имидж достойного отечественного производителя, на своём примере доказывая, что у нас можно и нужно производить качественную продукцию.

Отдельно заостряем внимание на таком важном проекте в рамках стратегии развития, как выход на рынок Европы и Ближнего Востока. Так, в 2016 году предприятие «Темпер» успешно прошло процедуру сертификации по требованиям Евросоюза, а уже в 2018 году успешно проведены испытания по стандарту EN488 и получен сертификат EuroHeat&Power (EHP). Предприятием были разработаны краны для врезки под давлением для зарубежного рынка, благодаря чему появился опыт поставок в Финляндию, Швецию, Эстонию, Латвию, Польшу, Венгрию, Сербию и Катар.

Производство не стоит на месте, а список поставляемых позиций постоянно пополняется новыми единицами. Так, в 2023 году было развёрнуто производство латунных кранов, а в 2024 году в ассортимент были добавлены латунные шаровые краны для газа. В данном контексте удается отметить следующие тенденции:

- Существующие партнеры готовы к новой продукции.

- Участники кластера готовы расширять производство.

- Большой потенциал импортозамещения.

ООО «ТЕМПЕР» также является частью целого ряда организаций, в том числе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Ассоциации «Сибдальвостокгаз», «Ассоциации производителей газового оборудования», НП «Российское теплоснабжение», АНО «Кластер по производству трубопроводной арматуры», кластера «Новые технологии арматуростроения», а также индустриального парка «Курган Энергомаш».

В обсуждении представленного доклада с предложениями, пожеланиями и вопросами выступили А.Э. Торчинский, С.А. Сауков, А.А. Румянцев, А.А. Мистров.

Решили:

- Представленную информацию докладчиков принять к сведению и рекомендовать техническим руководителям проектных и ГРО надёжную продукцию предприятия ООО «ТЕМПЕР» для газораспределительных систем своих регионов

- Отметить и поблагодарить руководство компании за ежегодное увеличение объёма производства, выпуска, качество, надёжность и независимость производства от импортных комплектующих.

По пятому вопросу повестки дня с информацией и глубоким анализом эксплуатации мини-котельных в Якутии выступил С.В. Зубков.

Деятельность, связанная с эксплуатацией шкафных котельных регламентирована актуальным законодательством Российской Федерации, в частности рядом сводов правил СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления,

К текущему моменту активно эксплуатируются шкафные котельные установки ТКУ-Ш, автоматизированные мини-котельные, предназначенные для теплоснабжения объектов жилой, коммунальной и производственной сферы с размещением непосредственно на стене отапливаемого здания. Технически они являют собой сборную конструкцию, внутри которой монтируется котёл (или несколько котлов), а также различное технологическое и вспомогательное оборудование, отвод продуктов сгорания в которых может предусматриваться как естественным, так и принудительным способом. За счёт своих небольших массогабаритных размеров ТКУ-Ш легко перевозится всеми видами транспорта, а также легко монтируется на объекте. ТКУ-Ш может быть выполнена как в навесном исполнении с креплением к стене здания, так и наземном с установкой на фундамент в непосредственной близости от отапливаемого здания при условии соблюдения расстояний от оконных и дверных проёмов, предусмотренных действующим нормативными документами.

Конструктивные особенности ТКУ-Ш-30ХЛ:

- корпус из сэндвич-панелей 150мм по принципу термоса;

- изолированные проходки для труб и кабелей;

- быстроразъёмное присоединение котла;

- наличие дополнительного электрического отопителя;

- дистанционное управление котлом;

- выведенный на правую сторону (вбок) коаксильный дымоход;

- применение в качестве отопительного устройства японского котла RINNAI;

- предусмотренность рамы для размещения мини-котельной в качестве автономно находящейся.

С целью нивелирования возможных к возникновению последствий при эксплуатации ТКУ-Ш в условиях холодного климата было разработано особое техническое задание, включающее в себя следующие пункты:

- Разработать технические требования к мини-котельной ТКУ-Ш для проведения испытаний опытного образца в климатической зоне l A (проектная температура минус 55 градусов по Цельсию).

- Котёл газовый отопительный RINNAI BR-UE30 29 кВт – 1 единица.

- Наличие системы внутреннего обогрева ТКУ-Ш.

- Наличие панели освещения.

- Наличие шкафа контроля и управления.

- Отсутствие контура ГВС.

- Наземный тип исполнения ТКУ-Ш.

- Утеплённый вентиляционный канал с отводом вверх.

- Легкосбрасываемые панели или достаточный оконный проём в рамках самой конструкции ТКУ-Ш.

- Объект теплоснабжения ТКУ-Ш – часть помещения здания архива АО «Сахатранс-нефтегаз» по адресу г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 16.

- Отапливоемое помещение площадью 192 кв. метр, объёмом 576 куб. м.

Данное техническое задание призвано решать ряд потенциальных проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации названных систем в условиях холодного климата. В частности, речь идёт об экономических, технических и эксплуатационных аспектах.

В рамках обозначенных климатических условий в конструкции применяется решение типа «Термос», что в связи с наличием газа обуславливает необходимость обеспечения трёхкратного воздухообмена. В свою очередь, размещение ТКУ-Ш-ХЛ предполагается на открытом воздухе при температуре порядка -550С, хотя изначально, согласно руководству по эксплуатацию котлов предполагается их размещение внутри отапливаемых зданий. Более того, в составе технологического оборудования шкафной ТКУ по требованиям некоторых заказчиков должны присутствовать счётчик газа, КТЗ и САКЗ в то время, как компания стремится к максимальной ценовой доступности для массового потребителя. При этом САКЗ допускается эксплуатировать только при положительной температуре, в связи с чем появляется необходимость в наличии дополнительного электрообогревателя. Таким образом, стабильная работа котельной обеспечивается самообогревом последней изнутри за счёт эффекта термоса, однако при этом необходимо сохранение её функционала при открытии при -550С. При этом существующие законодательные регламенты в части ограничивают расположение коаксиального газохода относительно отапливаемых зданий, предполагая его расположение под прямым углом к последнему, однако, при интенсивном обмерзании затрудняется доступ к двери обслуживания.

Наиболее характерно проведённые эксплуатационные испытаний ТКУ-Ш в холодный период года описывает дневник испытаний, который докладчик подробно проиллюстрировал слушателям.

Подводя итог проведённой работы в рамках эксплуатационных испытаний ТКУ-Ш в холодный период времени в Якутии, видятся верными следующие выводы:

- В эксплуатации мини-котельной в течение отопительного периода желательно максимальным образом избегать каких-либо поломок, для чего необходимо использовать исключительно проверенные и надёжные марки котлов, а также проводить тщательное обследование технического состояния как котла в частности, так и иного технологического оборудования котельной перед отопительным сезоном.

- В случае поломки конструктивно предусмотреть экстренный демонтаж котла за счёт быстроразъёмных соединений, а также слив жидкости из него с реализацией одного из следующих вариантов:

- с заменой на резервный котёл из подменного фонда эксплуатирующей организации;

- с установкой в отапливаемом помещении резервного электрического нагревателя и насоса с ремонтом вышедшего из строя котла в стационарных условиях.

- В целях удешевления необходимо стремиться к минимизации состава технологического оборудования мини-котельной с одновременным сохранением её эксплуатационных свойств.

В обсуждении представленной информации по специфике эксплуатации мини-котельных в экстремальных условиях с вопросами, уточнениями и пожеланиями выступили О.А. Гневашев, С.А. Зеликс, С.Я. Иванов, С.А. Сауков, А.С. Разинков, С.Ю. Орлов,                       Д.А. Лукашев.

Решили:

- Информацию принять к сведению и поблагодарить докладчика за глубокий анализ выявленных проблем, новизну технических решений при проведении практических испытаний мини-котельных в условиях низких температур.

- Рекомендовать членам Ассоциации использовать продукцию компании                         «Вит-ТехГаз» при эксплуатации в условиях холодного климата.

По шестому вопросу повестки дня заседания о предстоящем запуске пилотного проекта маркировки труб из полимеров с докладом выступил А.Э. Торчинский.

Данный эксперимент имеет место быть на основании Постановления Правительства Российской Федерации «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов полимерной трубной продукции и исходного сырья для ее производства», тогда как целью его является снижение доли контрафактной и фальсифицированной трубной продукции на рынке. Запуск же самого эксперимента на территории Российской Федерации планируется 1 ноября 2024 года. Первоначально предполагается предложить производителям сырья следующие действия:

- Регистрация в системе маркировки.

- Заполнение Реестра продукции (сырья).

- Запрос формирования уникальных идентификаторов для сырья.

- Генерация идентификаторов через ГИС МТ «Честный знак» и получение идентификаторов в виде кодов Data Matrix.

- Нанесение маркировки на упакованное сырье.

При этом заводу-изготовителю, поставляющему маркированное сырье, важно учитывать видимость маркировки на торцевых поверхностях, не допуская «заминок» стретч плёнки при обмотке мешков, потому как при приёмке и транзитном учёте товара покупателем в момент прохождении погрузчика через контрольную зону метка считывается с каждого мешка с 3х доступных плоскостей для сканирования при автоматизированном учёте через систему «Честный знак».

Следующим этапом является само по себе производство трубной продукции и далее докладчик подробнее остановился на транзитном учёте трубной продукции. Так, со склада производителя трубной продукции товар может передаваться другому юридическому лицу для дальнейшей продажи конечному потребителю, либо же конечному подрядчику для строительства линейного объекта. В обоих рассматриваемых случаях должны происходить передача сведений о приёме-передаче маркированных товаров в системе электронного документооборота, мониторинг движения продукции на рынке до её вывода из оборота и использование стандартного УПД для отслеживания процесса перехода права собственности.

Далее следует мониторинг оборота трубной продукции, конечной целью которого является отслеживание процесса трансформации исходного полимерного сырья в трубную продукцию и в линейный объект, как в финальное «агрегатное состояние». Вывод продукции из оборота путём сканирования Data Matrix меток каждой трубы при укладке в «траншеи» в процессе строительства с привязкой геодезической метки по каждой трубе. Как итог процесса мониторинга выступает обеспечение объективного контроля строительства:

- Агрегация данных по каждой трубе на объекте.

- Формирование данных для контрольно-исполнительной съёмки.

- Сопоставление данных в проекте и итоговой исполнительной съемки.

Вывод продукции из оборота: при сканировании рассмотренных выше Data Matrix меток при гашении в траншеи сканируются как трубы, так и фасонные изделия. При применении труб неполной товарной длины должна быть указана длина отрезка для частичного списания. Далее происходит формирование файла из массива последовательно соединенных Data Matrix меток, после чего происходит передача получившегося файла в ГИС МТ «Честный знак» для процедуры вывода из оборота. По результатам перечисленных выше действий происходит формирование контрольно-исполнительной съёмки и отчета, а также формирование достоверных данных о линейном объекте с учетом местоположения каждой единицы продукции. При этом мультипликативный эффект от названной системы маркировки дополнительно заключается в формировании данных с DM метками уложенного линейного объекта для сварочного журнала, а также в проведении ВИК сварных стыков при помощи специального приложения к протоколёру сварных стыков каждого фасонного или трубного изделия в созданном объекте.

Дополнительно отметим, что при поступлении на склад конечного подрядчика отсутствует возможность свести баланс сырья, произведенных изделий и труб, примененных в строительстве, отследить жизненный цикл продукции на конечном этапе строительства, а также зафиксировать данные о переходе изделий конечному подрядчику. В свою очередь, при гашении в «траншеи» на объекты будет осуществлена геодезическая привязка для вычисления координат каждой трубы, сформирован банк данных для исполнительной документации, снижены временные и трудовые затраты на формирование исполнительных чертежей и планов, автоматически сведены балансы сырья, поступивших труб и труб на объекте, а также предоставлен оперативный доступ к необходимым данным при эксплуатации самого объекта.

В обсуждении представленного доклада с вопросами и необходимыми пожеланиями выступили А.А. Мистров, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и поблагодарить за глубокий анализ проблем, сложившихся на рынке производства и применения полимерных труб, а также ГК ПОЛИПЛАСТИК за продвижение и включение данного пилотного проекта в работу Правительства РФ.

- По результатам проведённого эксперимента предложить компании МАТРИКС выступить на одном из заседаний НТС Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня с докладом выступил С.В. Атясов.

История завода «Сигнал» насчитывает более 70 лет и уходит корнями в 1941 год. Так, с началом Великой Отечественной войны, московский завод «Авиаприбор» был эвакуирован в город Энгельс, где в течение всего нескольких месяцев, благодаря героическому труду тружеников были развернуты цеха предприятия и налажен выпуск продукции для фронта. С тех пор и до сегодняшнего дня ключевой компетенцией завода является выпуск датчиков и преобразователей давления для летательных аппаратов различных типов. В 1988 году начался выпуск регуляторов давления газа, в 1990-91 годах также освоено производство бытовых счетчиков газа и отопительных котлов.

На текущий момент ЭЗОТ «Сигнал» является отечественным заводом полного цикла и крупнейшим российским производителем газорегулирующего оборудования, разработчиком и поставщиком оборудования для газотранспортных и теплогенерирующих компаний. К числу основной производимой заводом продукции относится не только газорегулирующее оборудование, но и оборудование для магистральных газопроводов, теплотехническое и насосное оборудование, а также модульное энергетическое оборудование.

Далее докладчик подробно остановился на оборудовании для магистральных газопроводов, в частности на пунктах редуцирования газа. Редуцирующие пункты (РП) «Сигнал» предназначены для снижения высокого переменного давления газа и поддержания выходного давления на заданном уровне в умеренном климате в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с температурой окружающего воздуха, от -600С до +400С и относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при 350С в системах газораспределения и газопотребления для различных видов потребителей (в том числе в сельских или городских населённых пунктах, коммунально-бытовых зданиях, объектах промышленного и сельскохозяйственного назначения и т. д.).

В докладе были рассмотрены основные технические параметры редуцирующих пунктов Сигнал в соответствии с модельным рядом: они могут быть оборудованы узлом одоризации (ОД), узлом измерения расхода газа (ИР), а также узлом контроля и автоматики (сигнализации) (КА). Допустимое отклонение выходного давления от номинальной величины при изменении расхода один к двум не превышает ±10%. Стабильность срабатывания автоматики защиты редуцирующего пункта («отсекателя») находится в пределах ±2,5% от заданной величины давления срабатывания, а сам редуцирующий пункт, упакованный в транспортную тару выдерживает воздействие транспортной тряски любыми видами транспорта.

Элементы редуцирующих пунктов: описываемое оборудование состоит из узла подогрева газа, узла редуцирования и одоризатора газа (в исполнении с символом ОД), размещенного в отдельном шкафу. Само же оборудование редуцирующего пункта располагается в металлическом шкафу на раме сварной конструкции. При этом узлы редуцирующего пункта, работающие под давлением, остаются герметичны под соответствующим рабочим давлением. В свою очередь подогреватель газа состоит из горелочного устройства, теплообменника и обеспечивает общий подогрев газа перед редуцированием и обогрев шкафа редуцирующего пункта, тогда как узел редуцирования состоит из рабочей и дублирующей линий редуцирования. В число его функций входят обеспечение снижения высокого входного давления до заданного выходного и поддержания его с заданной точностью при изменениях расхода газа и давления на входе. Отдельно отметим, что гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода редуцирующего пункта в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента выпуска.

В обсуждении представленного доклада с вопросами и предложениями выступили                          Д.А. Лукашев, А.В. Головачёв, С.А. Зеликс.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- Рекомендовать техническим руководителям ООО «Сигнал» принять к сведению пожелания и предложения ООО «Техногаз» об улучшении конструкции котлов наружного размещения и поставить это оборудование для нужд предприятия по их техническому заданию.

По восьмому вопросу повестки дня с информацией по новым разработкам компании и предложениях внесения изменений в законодательную базу выступил С.Ю. Орлов.

«Северная Компания» активно и успешно участвует в реализации программ газификации и теплоснабжения регионов, что обуславливается возможностями удовлетворить запросы заказчиков по широкому спектру объектов: от крупных промышленных предприятий и жилых кварталов до частных домовладений.

В компании создан целый набор технических решений для этих выполнения задач, разработана и выпускается обширная линейка оборудования. Так, для сферы газоснабжения это блочные и шкафные газорегуляторные пункты, газопроводные ПЭ-трубы и фитинги, а также газовые фильтры и арматура. В свою очередь для теплоснабжения это блочно-модульные котельные, жаротрубные котлы, газовые термоблоки, а также котлы наружного размещения.

Компания не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует выпускаемую продукцию. Так, в текущем году была разработана новая модель газового термоблока ТГУ-НОРД-М мощностью от 500 до 800 кВт. Отметим, что указанная мощность обуславливается в первую очередь подтвержденным на практике высоким спросом со стороны небольших предприятий, складских комплексов, жилых домов и иных объектов площадью 5-8 тыс. кв. м. Термоблок весит порядка 9 тонн и характеризуется размерами 7000х2500х2700мм, а в его комплектацию входят 2 жаротрубных котла НОРД, теплообменник, трехступенчатая система химводоподготовки, а также система диспетчеризации.

Все котельные и термоблоки комплектуются котлами НОРД собственного производства. Так, 2022 году сдан в эксплуатацию новый котельный завод в г. Череповце Вологодской области, где выпускается вся линейка котлов от 75 кВт до 20 МВт. В 2024 же году был начат выпуск высокотемпературных котлов марки КН 3.40, которые характеризуются трехходовой системой прохождения дымовых газов, рабочим давлением 8,5 бар, температурой воды порядка 1400С, а также мощностью до 20 МВт.

Среди новинок также выделим начало выпуска электросварных муфт с параметрами (SDR 9 – 11, диаметры – от 32 до 630 мм) для газопроводных труб из полиэтилена. Производство ведется на площадке завода «Петерпайп» в г. Боровичи Новгородской области, где был запущен в эксплуатацию новый завод по производству муфт и фитингов.

Более того, компанией продолжается наращивание объёма выпуска своей основной продукции, к числу которой относятся шкафные и блочные пункты редуцирования газа ШРПНОРД и ГРПБ-НОРД, газовые термоблоки ТГУ-НОРД, блочно-модульные котельные БМК-НОРД, регуляторы давления газа, газовые фильтры и другое оборудование.

Также модернизируется и производство шкафных газорегуляторных пунктов ШРП НОРД. Так, выпуск типового ШРП на сегодня занимает не более 5 рабочих дней, что позволяет удовлетворять потребности рынка и поддерживать ритмичность производства. В 2024 году также планируется расширение производственных площадей по производству газового оборудования.

Констатируется и увеличение объемов производства газовых термоблоков ТГУ-НОРД и котлов наружного размещения ТГУ-НОРД-С. Сегодня компанией производится порядка 3000 ТГУ в год. На сегодняшний день потребность в подобных установках возросла в связи с активной реализацией программ газификации и догазификации, а согласно тенденции, обусловленной актуальными нововведениями в нормативную базу, указанная потребность только продолжит имеющуюся динамику.

Далее докладчик коснулся актуальных метаморфоз в законодательной базе, применимой к обсуждаемой сфере. Эти изменения позволяют расширить применение ТГУ и снимают ряд вопросов, возникавших ранее при согласовании установки ТГУ. Так, согласно Письму от Минстроя РФ от 28.02.2023 № 10148-АТ/03 можем констатировать следующее:

ТГУ-НОРД вписывается в проект газоснабжения (раздел ГСН), как готовое оборудование. К проекту также должны прикладываться паспорт на оборудование и сертификат. ТГУ-НОРД в отдельно стоящем исполнении размещается на плане участка, согласно правил размещения СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты (П. 4.3. Таблица 1). Котельная также может размещаться в пристроенном и крышном исполнении, однако в этом случае требования к размещению описываются согласно стандарту организации. Так, в соответствии с п.3, ч.1, ст.6 ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», документ «Стандарт организации» является одним из видов документов, результатом применения которого является обеспечение соблюдения требований Технического регламента. Также, ТГУ-НОРД, являющаяся «котельной наружного исполнения полной заводской готовности», не требует выполнения норм, установленных национальными стандартами и сводами правил, а также не требует разработки специальных технических условий (СТУ).

Отдельно отметим, что ТГУ-НОРД-С вписывается в проект газоснабжения (раздел ГСН), как готовое оборудование, в связи с чем к проекту должен быть в обязательном порядке приложен паспорт на оборудование и сертификат. ТГУ-НОРД-С, будучи серийным заводским оборудованием согласно п. 3.3 СП 282.1325800.2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов», являются «Теплогенератором наружного типа шкафной настенный (ТГШн)». ТГУ-НОРД-С (ТГШн) также допускается к установке для нежилых помещений общественного назначения в рамках многоквартирных домов, а также одноквартирных и блокированных домов, в зданиях общественного и производственного назначения согласно п.5.13                                      СП 282.1325800.2023. Более того, ТГУ-НОРД-С соответствуют требованиям по установке ТГШн, а также требованиям конструкции и внутреннему оснащению согласно п.5.14 и п.12 СП 282.1325800.2023.

В обсуждении представленной информации и предложениях компании приняли участие О.А. Гневашев, Д.А. Лукашев, А.А. Румянцев, С.А. Зеликс.

Решили:

- Отметить руководство компании за набор технических решений для выполнения задач реализации программ газификации и догазификации регионов РФ и удовлетворении потребности рынка оборудования для газо и теплоснабжения.

- Рекомендовать членам Ассоциации обширную линейку оборудования компании как качественную и надежную продукцию в решении региональных задач.

По девятому вопросу повестки дня заседания с инновационными решениями по защите газопроводов выступила К.С. Есина.

На текущий момент ООО «ИПЦ» успешно функционирует и развивается на протяжении уже более чем 35 лет, занимаясь разработкой и внедрением технологий для трубопроводного транспорта. За это время Обществом было получено более 140 патентов на полезную модель, а также более 700 НЭМС находятся в безаварийной эксплуатации.

Продукция, изготавливаемая ООО «ИПЦ» широко применяется в таких отраслях как газораспределение, рельсовый транспорт, нефтегазовая промышленность, водоснабжение и водоотведение, химическая и пищевая промышленность, а также на заправочных станциях АЗС, АГЗС, ЦЗС.

Основным конкурентным преимуществом предлагаемых решений в области защиты стальных трубопроводов является повышение устойчивости обозначенной ранее продукции от коррозии и эрозии в различных отраслях промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Предлагаемые технологические особенности в частности позволяют отметить следующие положительные тенденции:

- Снижение металлоемкости до 30%, закладываемых на коррозию при проектировании трубопроводов.

- Повышение стойкости внутренней поверхности к коррозии и истиранию при транспортировке агрессивных сред.

- Сокращение затрат на капитальный ремонт трубопровода за счет увеличения срока службы трубопровода минимум в 2 раза.

- Уменьшение эксплуатационных затрат на 25% (сокращение выпадения осадка, оборудование не требует постоянного технического обслуживания и т.д.).

- Снижение частоты отказов в несколько десятков раз.

- В отличие от стеклопластиковых труб стальные трубы могут быть переработаны и использованы вторично.

Особенности предлагаемой продукции.

- Стальные трубы, футерованные полиэтиленовой трубой                                                        ТУ 24.20.00-028-05608841-2022 и стальные трубы с защитным покрытием                                         ТУ 1462-014-05608841-2021. Для нанесения антикоррозионного покрытия на последние используются порошковые, полиэтиленовые и полиуретановые покрытия, а также покрытия на основе жидких эпоксидных и порошковых материалов. В свою очередь, стальные трубы, футерованные пластмассовыми трубами – это многослойная конструкция из стальной трубы и внутренней и/или наружной пластмассовой трубы. Среди основных преимуществ выделяются повышенная стойкость наружного и внутреннего покрытий к механическим повреждениям, снижение гидравлического сопротивления относительно незащищенных стальных труб, полная защита стальных труб от агрессивной среды как внутри, так и снаружи, включая монтажный стык, увеличение срока службы трубопровода, устойчивость к абразивному износу, а также снижение удельной частоты отказов (в несколько десятков раз) и получение экономического эффекта.

- Подкладные биметаллические втулки для защиты сварных швов от коррозии                                 ТУ 1469-021-05608841-2012. Втулки внутренней защиты сварных швов трубопроводов применяют для стальных шовных и бесшовных труб с внутренним антикоррозионным покрытием. Данная продукция применяется в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а также в рамках жилищно-коммунального хозяйства.

- Фасонные детали для трубопроводов и трубопроводной арматуры с внутренней и наружной антикоррозионной защитой ТУ 24.20.00-028-05608841-2022,                                                    ТУ 1462-014-05608841-2021.

Фасонные детали трубопроводов с условным проходом (DN) от 50 до 700 мм, с внутренними и наружными защитными покрытиями из различных материалов, для применения в агрессивных средах (нефть и высокоминерализованные сточные воды, др. жидкие и газообразные среды, в том числе с содержанием высокой доли механических примесей).

- Электроизолирующие вставки НЭМС ТУ 3667-013-05608841-2020. НЭМС представляет собой два металлических патрубка с соответствующими трубопроводу присоединительными размерами, соединённых между собой неразъемным муфтовым соединением. Герметичность НЭМС обеспечивают уплотнительные кольца специального профиля, которые сжаты между контактируемыми поверхностями патрубков, муфты и вкладыша. Применяются данные соединения в рамках магистраьных, нефтепромысловых и технологических трубопроводов, в газораспределительных сетях, а также в водоводах высокого и низкого давления.

- Переход полиэтилен-сталь ТУ 22.21.29-027-05608841-2021. Применяется для неразъемного герметичного соединения металлических и полиэтиленовых труб при монтаже водо- или газопроводов, канализации и представляет собой два сваренных между собой отрезка трубы (стальной и полиэтиленовой). Он незаменим как при поэтапной замене участков стальных трубопроводов на полиэтиленовые до полной замены существующего стального трубопровода на полиэтиленовый, так и при боковых врезках полиэтиленовых труб в существующие стальные трубопроводы, равно как и при сварке полиэтиленовых труб со стальными.

- Цокольные вводы ТУ 22.21.29-026-05608841-202. Неразъемный соединительный элемент —полиэтилен-сталь для перехода от находящегося под землей пластикового газопровода к внешнему либо подземному металлическому газопроводу. Цокольный ввод создает условия для самого кратчайшего и безопасного пути подачи газа в определенную часть постройки и гарантирует предельно короткий маршрут для правильного поступления газа. Цокольные вводы отличаются повышенной надёжностью стыков, повышенным запасом прочности, отсутствием потребности в использовании изолирующих систем.

- Технология соединения труб без сварки. Также выделим и продукцию «нематериального» характера. Технология соединения стальных труб без сварки с помощью муфтового соединения труб (МСТ) предназначена для соединения стальных труб, в т.ч. футерованных полиэтиленовой трубой и с внутренними антикоррозионными покрытия.

Среди ключевых конкурентных опций данной технологии следует выделить:

- Отсутствие огневых работ

- Не требуются высококвалифицированные сварщики

- Высокая скорость строительства

- Строительство в любых природных и погодных условиях

Отдельного внимания заслуживает факт сертифицированности продукции, выпускаемой ООО «ИПЦ». География поставок, в свою очередь, охватывает не только Россию, но и такие страны, как Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан.

Говоря же про внедрение в производство выпускаемой продукции отметим, что с 2014 года осуществляется эксплуатация трубопровода с использованием стальных труб, футерованных полиэтиленовой трубой от «Нижнекамская ТЭЦ» до «ТАИФ-НК», а именно транспортировка химически обессоленной воды. Также Обществом с 2004 года осуществляется ежегодная поставка электроизолирующих вставок для газификации Московской области.

В прениях по обсуждаемому докладу с вопросами и пожеланиями выступили                                  С.А. Сауков, А.Э. Торчинский, Д.А. Лукашев, В.А. Дунаев.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- В связи с предлагаемыми технологическими особенностями продукции завода рекомендовать членам Ассоциации широко использовать в своей деятельности для защиты стальных газопроводов от коррозии.

По десятому вопросу повестки с информацией о новых уплотнительных материалах для газовой отрасли выступил И.Б. Евдокимов.

Компания GAZMASTER предлагает высококачественные уплотнительные материалы, специально разработанные для профессионалов, работающих с газовыми системами. Ассортимент продукции направлен на обеспечение безопасности и долговечности соединений, что является первоочередной задачей при работе с газом. Каждая деталь в продукции GAZMASTER – от состава до упаковки и методики нанесения – тщательно продумана для выполнения главной задачи: надёжная герметизация и защита от утечек газа.

Вся продукция сертифицирована и прошла необходимые испытания, что подтверждает её соответствие высоким стандартам безопасности. Продукты GAZMASTER предназначены для профессионального использования и призваны обеспечить монтаж газовых систем на самом высоком уровне. Продуктовая линейка GAZMASTER включает несколько ключевых решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газовых систем. В частности, предлагаются такие позиции, как уплотнительная нить для резьбы, паста для льна, аэрозольный детектор утечки и анаэробный герметик.

Преимущества продукции GAZMASTER.

Продукция компании GAZMASTER отличается рядом ключевых преимуществ, которые делают её неотъемлемым выбором для специалистов:

- Надёжность и безопасность. Все материалы разработаны для герметизации газовых соединений, что гарантирует защиту от утечек и прочность систем.

- Сертификация и испытания. Продукция прошла многочисленные испытания и имеет все необходимые разрешительные документы для использования в газовых системах.

- Удобство и простота применения. Каждый продукт продуман до мелочей, чтобы обеспечить лёгкость в применении даже при сложных условиях.

- Долговечность. Специальные составы и инновационные технологии продлевают срок службы материалов и герметичность соединений.

- Аэрозольный детектор утечки газа - это инновационный продукт, предназначенный для быстрого и точного выявления утечек газа и воздуха. Его действие основано на уникальной формуле, которая начинает активно пузыриться при контакте с местом утечки, визуально указывая на проблему. В отличие от традиционных методов, таких как использование мыла или помазков, аэрозольный детектор GAZMASTER работает при любых температурах, в том числе до -30°C, что делает его незаменимым при работе в холодных условиях.

- Уплотнительная нить GAZMASTER - нить нового поколения, созданная специально для использования в газовых и воздушных системах. Она состоит из более чем 280 прочных волокон и пропитана специальным герметизирующим составом, что позволяет эффективно герметизировать соединения трубопроводов, транспортирующих природный и сжиженный газ, а также другие газообразные среды. Эта нить идеально подходит для срочного ремонта и быстрого монтажа. В рамках названного продукта также отметим наличие таких нюансов, как цветовая индикация для визуального контроля качества соединения, высокая прочность и надёжность соединений, что делает нить идеальной для применения в условиях высокой ответственности, а также факт безусловной сертификации для использования с природными и сжиженными газами.

- Уплотнительная паста для газа - специально разработанная отечественными специалистами паста для герметизации резьбовых соединений в газовых системах, применяющаяся в сочетании с льняной нитью для обеспечения максимальной плотности соединений. В её состав входят наночастицы, которые проникают внутрь волокон льна, заполняя их и значительно продлевая срок эксплуатации герметизации. Данная паста даёт потребителю высокую степень герметизации благодаря наночастицам, проникающим в волокна льна, продлевает срок службы каждого соединения, обеспечивая надёжную работу на протяжении многих лет.

- Анаэробный гель GAZMASTER– это уплотнительный материал последнего поколения, разрабатываемый для использования в газовых и воздушных системах. Гель отличается высокой износостойкостью, в том числе к ударам, перепадам температур и давления, отсутствием усадки и расширения при отверждении и простотой в монтаже. Он не требует дополнительных усилий при нанесении, что значительно ускоряет и упрощает процесс герметизации. Преимущества:

- Высокая надёжность и долговечность герметизации.

- Простота нанесения без необходимости в дополнительных инструментах.

- Подходит для герметизации любых резьбовых соединений в газовых и воздушных системах.

Далее докладчик подробно рассказал об ключевых и уникальных преимуществах вышеперечисленных уплотнительных материалов.

GAZMASTER предлагает уникальные решения для профессионалов, работающих с газовыми системами. Включение продукции GAZMASTER в ассортимент газового предприятия позволит предложить качественные и сертифицированные материалы по доступной цене, что особенно актуально для массового сегмента рынка.

Таким образом продукция компании сочетает в себе инновационные технологии, высокое качество и доступность, что делает её идеальным выбором для всех, кто работает с газовыми системами и стремится обеспечить безопасность на самом высоком уровне.

В обсуждении представленной информации с вопросами, предложениями и пожеланиями выступили С.А. Сауков, Д.А. Лукашев.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и поблагодарить руководство компании за выпуск качественных инновационных продуктов для предприятий газовой отрасли.

- Рекомендовать членам Ассоциации применять уплотнительные и герметизирующие материалы в своей повседневной деятельности.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания с презентацией компании и выпускаемой продукции выступил И.Н. Суняйкин.

ТД «СГА-Инжиниринг» осуществляет производство, поставку и сервисное обслуживание оборудования для нужд нефтегазового сектора Российской Федерации. В 2008 году компания была создана как поставщик трубопроводной арматуры для объектов нефтяной, газовой и химической промышленностей. На текущий момент ООО «СГА-ИНЖИНИРИНГ» более 15 лет занимается своей деятельностью и всё это время неуклонно шёл прогресс в контексте приобретения специалистами компании уникального опыта и инженерно-технических компетенций. Точкой отчёта же в виде момента выделения компании в самостоятельную единицу следует считать 2022 год.

Производственные мощности и инфраструктура компании расположены в г. Энгельс Саратовской области.  Общая площадь производства составляет порядка 24 000 квадратных метров, в том числе административный корпус размером 2800 квадратных метров и 575 квадратных метров складских помещений.

Структура компании и инженерно-технологический штат работников позволяет осуществлять полный цикл работ, включая проектирование, конструирование и технологическую подготовку производства. Есть собственная лаборатория для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оснащённой современным программным обеспечением для проектирования и выполнения расчётов сложных процессов тепломассообмена, а также для построения цифровых двойников объектов и 3D-конструирования. Так, среди оборудования выделим следующий комплекс: для 3D-печати фотополимерной смолой, портальный фрезерный станок ЧПУ для производства прототипов деталей из металлов, имитационную установку запорнорегулирующей арматуры в комплексе с измерительным оборудованием и камеру для климатических испытаний оборудования и комплектующих.

Выпускаемая продукция:

1. Блоки подготовки газа, применяемых на объектах энергетики и нефтегазовой промышленности. Их функционал заключается в очистке природного газа от капельной жидкости и механических примесей, подогреве, автоматическом поддержании выходного давления в заданных пределах и подаче газа потребителю с необходимым расходом и учётом количества. Производительность данных блоков в зависимости от потребности находится в диапазоне от 1 000 до 500 000 куб. м в час, расчётное давление на входе также вариативно и составляет от 1,6 до 32 МПа.

2. Арматурные блоки технологического оборудования (БАрТО). Это конструктивно законченная, максимального уровня заводской готовности самостоятельная единица оборудования, предназначенная для осуществления отдельной стадии технологического процесса.

3. Блоки напорной гребёнки (БНГ). Конструктивно они представляют собой блочные здания с полной заводской готовностью, включающие в себя напорный трубопровод и выходные патрубки, запорную арматуру, площадку обслуживания внутри блока, оборудование КИПиА, приборы отопления и электроосвещения. Применяются данные технологические единицы в распределении и измерении объёма воды, подаваемой к нагнетательным скважинам в системах поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях.

4. Блоки входной гребёнки (БВГ). Они обладают симметричной блокам напорной гребёнки конструкцией, однако применяются для иных целей, а именно для приёма газожидкостной смеси от системы нефтесборов месторождения и смешивания газожидкостной смеси ГЖС с деэмульгатором.

В номенклатуру выпускаемого СГА-ИНЖИНИРИНГ оборудования входят и блочно-модульные конструкции: блок-боксы, блок-здания, блок-контейнеры, которые могут использоваться для размещения различного технологического оборудования и выполнения функциональных задач (в качестве химико-аналитической лаборатории, аппаратной, операторной и т.д.). Планировка, состав внутреннего оборудования и комплекс инженерных систем – отопления, вентиляции, контроля загазованности и т.д. выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

5. Газорегуляторные блочные пункты (ГРПБ, ПГБ). Они представляют собой технологическое оборудования (трубопроводы и технические устройства), установленное в блок-контейнере каркасно-модульного типа. В блок-контейнере также располагаются инженерные системы, обеспечивающие условия эксплуатации и работоспособность основного технологического оборудования пункта.

6. Газорегуляторные установки (ГРУ). Технологическое оборудование, установленное на стальной сварной раме. Средний срок службы данной продукции составляет не менее 30 лет, а уровне наработки не менее 44 000 часов. Диапазон давлений на входе и выходе для ГРУ составляет от 0,05 до 1,2 МПа, и 0,0015-0,6 МПа соответственно. При этом максимальная пропускная способность составляет 24 000 куб. м в час.

7. Газорегуляторный шкафной пункт (ГРПШ), представляющий собой технологическое оборудование, установленное в шкафу из несгораемых материалов, и его параметры.

8. Пункты учёта газа – шкафные (ШУУРГ, ПУРГ) и блочные (БУУРГ). Первые являют собой технологическое оборудование, установленное в шкафу из несгораемых материалов, тогда как вторые установленное в блок-контейнере каркасно-модульного типа.

Финальным же технологическим оборудованием в данном списке являются установленные на стальной сварной раме узлы учёта расхода газа (УУРГ). Средний срок их службы составляет не менее 30 лет, тогда как наработка до отказа находится на значении не менее 44 000 часов. Номинальный диаметр входного и выходного трубопроводов составляет 25-600 мм, максимальный расход газа 175 000 куб. м в час, максимальное давление 0,6 МПа, а тип прибора учёта расхода газа определяется индивидуально при заказе.

Решили:

- Информацию докладчика принять к сведению и опубликовать в журнале «Факел».

- Рекомендовать членам Ассоциации к применению в своих регионах оборудование ООО «СГА-ИНЖИНИРИНГ» как надёжное по своим технико-эксплуатационным характеристикам.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания НТС с презентацией компании и технологиями производства выступил А.Н. Иванов.

ООО «Медимэкс» является компанией, специализирующейся на производстве и поставках монооксида углерода, чистых углеводородов, газовых смесей, а также углеводородных хладонов. Более того, общество является единственным на территории Российской Федерации производством высокочистых газов.

Приоритетной задачей предприятия является стремление к постоянному развитию технических возможностей и умение максимально удовлетворить потребности и пожелания клиентов, для чего применяются уникальные технологические решения. Так, предприятие оборудовано высокочуствительными хроматографами, позволяющими на высоком уровне осуществлять входной и выходной контроль.

Медимэкс является уникальным предприятием по выпуску монооксида углерода (СО) чистотой от 99 до 99,99% и метана (СН4) чистотой 99.999%. Оба названных газа применяются в широком спектре сфер. Так, монооксид углерода используется в проверочных газовых смесях, в органическом синтезе, в газовых смесях для лазерной резки, в технологиях обработки мяса/рыбы, при получении изотопа 13С, для производства специализированных газовых смесей, а также для создания твёрдосплавных материалов. В свою очередь метан может быть применен в качестве эталона калорийности при продажах природного газа, использован в проверочных газовых смесях, органическом синтезе, газовых смесях для лазерной резки, при газовой резке, изготовлении каучука, производстве резины, растворителей, красок, ацетилена, а также для создания твёрдосплавных материалов.

Также организацией производятся чистые углеводороды квалификации 4,0 и выше, а именно: пропан (С3Н8), пропилен (С3Н6), н-бутан (n-С4Н10), и-бутан (i-С4Н10), применяющиеся в науке, нефтехимии и нефтепереработке для определения химического состава соединений, для определения состава, температуры сгорания, теплотворной способности соединений, проведения реакций синтеза, оценки свойств (работы) катализаторов, а также в качестве эталонных газов. Также по запросу потребителя производятся газовые смеси различного состава в требуемых соотношениях.

В обсуждении представленной презентации компании с вопросами и уточнениями выступили С.А. Сауков, А.Э. Торчинский, А.А. Румянцев, Д.А. Лукашев.

| Секретарь НТС Ассоциации «Сибдальвостокгаз» |  | В.А. Буряк |
| --- | --- | --- |